## Slide 1
P1 | Q1
P2 | Q2
P3 | Q3
P4 | Q4
P5 | Q5
…
Pn-1 | Qn-1
Pn | Qn
…
…
3层卷积
…
…
feature map
2层全连接
MSE loss

## Slide 2
运行中的含DG的低感知度配电网
离线数据
在线数据
DG
SC
深度调压网络
最小化拟合误差
最小化电压偏差
投切决策网络
策略梯度法
最小化网损和
动作成本
量测
存储
梯度
梯度
即时奖励
动作
系统状态
无功调整量
投切动作
分钟级
小时级

## Slide 3
…
…
3层卷积
…
…
特征映射
2层全连接
损失函数
…
实际电力系统

## Slide 4
. . .
Conv
Body
Actor Net
Critic
Net

## Slide 5
2*9 convolution
bn
2*7 convolution
bn
2*7 convolution
bn
fully connected1
Fully connected2

## Slide 6
深度调压网络
更新模型参数
梯度回传
模型复制
深度调压网络
梯度回传
更新出力
离线训练
在线控制

## Slide 7
…
3层卷积
…
…
Actor
Net
Critic
Net
…
实际电网

## Slide 8
调度系统
配
电
网
…

## Slide 9
Agent
Env

## Slide 10
DG接入的低感知配电网
特点
低四遥覆盖率
低建模精度
无功调节手段丰富
调节设备
连续动作设备
DG
离散动作设备
SC
设备特点
连续调节
忽略调节成本
动作周期短
调节次数约束
调节成本高
动作周期长
优化目标
节点电压
系统网损+动作成本
时间维度
单时间断面
多时间断面
作用
决定系统运行基础运行状态
在基态上实时优化系统稳定性与经济性
难点
依赖于潮流模型的方法难以有效应用
研究内容
基于深度卷积神经网络的
调压函数拟合
相互协调
基于深度调压网络的连续动作设备电压控制
基于深度强化学习的离散动作设备无功优化

## Slide 11
DG接入的低感知配电网
特点
低四遥覆盖率
低建模精度
无功调节手段丰富
调节设备
连续动作设备
DG
离散动作设备
SC
设备特点
连续调节
忽略调节成本
动作周期短
调节次数约束
调节成本高
动作周期长
优化目标
节点电压
系统网损+动作成本
时间维度
单时间断面
多时间断面
作用
决定系统运行基础运行状态
在基态上实时优化系统稳定性与经济性
难点
依赖于潮流模型的方法难以有效应用
求解思路
相互协调
采用数据驱动的方式，以系统历史运行数据为基础实现无模型依赖的电压控制与无功优化